《农产品产地小型冷库维护与管理规范》

标准编制说明

二O二三年十一月

《农产品产地小型冷库维护与管理规范》

农业行业标准编制说明

一 标准制订背景及任务来源 

（一）标准制订背景 

[image: image1.jpg]


1000t以下的小型冷库是我国农产品产地贮藏主要形式，尤其贮藏量10-100t的小微冷库，适于我国家庭联产承包小规模农业生产体制和农村经济状况与农民冷链科技基础，自1994年产业化示范推广以来，已普及全国31个省约18万座，如图1，约占产地同期新增总量60%-70%，已成为果蔬、花卉、药材、调味品和鲜食杂粮的鲜玉米、毛豆、花生等主要长期保鲜方式，保障农产品采后减损、保值、增值的丰产丰收，解决农产品冷链物流难、销售难。

图1 我国产地小微冷库分布
其中，本标准制定团队作为“微型冷库”发明人，1994年于辽宁省北镇市常兴店镇荒地村建造第一座家庭20吨小微冷库，带动全镇建库2000余座，辐射周边50多公里内2万余座，户主郭景厦同志，荣获国家、省、市级农民杰出青年、优秀共产党员、劳动模范、星火标兵、政协委员等荣誉50多项次，1998年得到时任国家副主席胡锦涛同志亲切接见，像郭景厦这样的普通农民，依靠小微冷库致富的能手数以万计，仅国家、省级政协或人大代表、劳模标兵超过100人，据不完全统计，如图2，CCTV1、CCTV2、CCTV7、中国农业科教电影、农民日报、科技日报和地方电视台、报纸等国内外媒体报道40多项次。

[image: image2.png]



图2 产地微型冷库媒体报道
为此，农产品产地小型冷库建设与发展，国家和地方各级政府均出台系列政策与资金支持，冷链相关内容已连续10多年列入中央政府1号文件，国家及各部位农业精准扶贫、脱贫攻坚工作均出台系列冷链产业发展政策，其中农业农村部将冷库列入专项农机补贴、农产品产地初加工奖补项目，2011年以来，试点省份农户或农业合作社建设10-100吨小微冷库奖补总投资30%-50%，支持力度几乎超过农产品全产业链的一半以上，并成立农产品产地初加工专家委员会和农产品产地冷链标准化委员会，有利地推动了农产品产地小型冷库健康快速产业化。
我国现有冷库维护与管理相关标准GB/T 28009-2011 冷库安全规程、GB/T 30134-2013 冷库管理规范、GB 50072-2021 冷库设计规范、GB 51440-2021 冷库施工及验收标准4项，内容过于笼统宽泛，涵盖贮藏规模10000t以上特大型、5001-10000t大型、1001-5000t中型、1000t以下小型的-40℃速冻、-18℃低温和0℃高温冷库，制冷设备包括单机组、多并联机组的直冷式、间接制冷式，制冷剂包括氨、卤代烃、二氧化碳等，库体为拼装、土建的新建、扩建、改建的单层、多层结构，与我国现行1000t以下小型高温冷库，特别是10-100t小微高温冷库的内容相差98%以上，实际应用时难以操作执行。
更为严重的是：我国农产品产地小型或小微型冷库的设计与建造、施工与验收缺乏独立统一标准，从而导致维护与管理缺乏规范。本项与我国农业生产体质、农村经济水平、农民管理基础接轨，梳理总结近30年来，产地小型冷库的机组、库体、配套设施装备的共性关键技术，制订出具有实用标准规范。
（二）任务来源 

本项目是农业农村部《农业农村部关于支付2018年农产品质量安全监管专项经费等项目资金的通知》（农财发[2018]46号）文件下达的农业行业标准制订和修订（农产品质量安全监督局）第128号项目，本项目为2023年度立项。

二 主要工作过程
（一）承担单位

本项目由天津科技大学、宁夏大秦生态农业科技发展有限公司、宁夏农优漠源农牧专业合作社、天津捷盛东辉保鲜科技有限公司、天津绿新低温科技有限公司、天津农科食品生物科技公司、天津盛天利材料科技公司和大有作为（天津）冷链设备有限公司8家单位联合完成。

（二）主要工作过程 

承担单位于2023年5月接受任务后，立即成立了《农产品产地小型冷库维护与管理规范》行业标准编制组，讨论研究了工作方案、技术路线和主要措施，编写了计划任务书。主要工作如下： 

1、2023年5月，成立了标准起草小组，制定了实施方案。 

2、2023年6月～7月，选择有代表性果蔬产区、基地，进行调研开展生产、市场、企业运作调研，开展规范试验示范。 

3、2023年8月～9月，汇总调研资料，结合产业现状与冷链产业特点，编制征求意见稿及编制说明。 

3、2023年10月～11月，第一轮验证与评价阶段，重点是冷库关键节点技术系列试验，完成《农产品产地小型冷库维护与管理规范》初稿。

4、2023年12月～2月，部分验证关键技术，面向相关大学、研究所和技术主管部门广泛征求意见。在对意见进行汇总处理的基础上，修改形成了征求意见稿。

5、2019年3月～4月，汇总专家意见，进行修改，完成送审稿。

（三）标准主要起草人

1、李喜宏，天津科技大学，教授、博士生导师，主导完成多项农业行业标准制修订项目，为本项目首席专家，负责组织实施和执笔起草工作。

2、段丽华，天津科技大学在职在读博士，工程师，参与生产及市场调研和资料汇总以及标准起草工作。

3、苏伟东，宁夏农优漠源农牧专业合作社，高级工程师，主要参与资料汇总与标准起草工作。
4、庞玲玲，天津捷盛东辉保鲜科技有限公司，博士后，参与产地调研、资料汇总和标准起草工作。
5、李倩，天津绿新低温科技有限公司，高级工程师，长期从事果品贮藏保鲜工作，负责项目果品预冷试验、检测相关指标修订。

6、刘杰，宁夏大秦生态农业科技发展有限公司，董事长，参与标准验证与示范工作。

7、邵重晓，天津捷盛东辉保鲜科技有限公司，高级工程师，主要参与冷库产业调研及验证工作。
8、杨梦娇，天津农科食品生物科技公司，工程师，参与冷库产业调研及验证工作。

9、张瑞，大有作为（天津）冷链设备有限公司，工程师，参与调研及验证工作。

10、姜瑜倩，天津科技大学，副教授，参与调研与标准制订工作。

11、宿嘉佳，天津盛天利材料科技有限公司，助理工程师，参与产地数据收集和调研工作。

12、李文瀚，天津科技大学，博士生，参与调研与标准制订工作。

（四）标准起草

通过前期的调研和资料整理，本标准的草稿于2023年11月份完成初稿，为了确保该标准的实用性和严谨性，经过多次验证，征求相关专家意见与建议，内容进行反复修改，最终形成了《农产品产地小型冷库维护与管理规范》（征求意见稿）。

（五）征求意见

将《农产品产地小型冷库维护与管理规范》（征求意见稿），先后发送00名相关专家和相关企业及有关行业人员征求意见。收回反馈意见00份，详见《农产品产地小型冷库维护与管理规范》行业标准征求意见汇总表。根据征求意见进行了的修改，最终形成《农产品产地小型冷库维护与管理规范》送审稿。

（五）标准预审定
2019年6月26日，天津科技大学组织召开了农业行业标准《农产品产地小型冷库维护与管理规范-征求意见稿》预审会，与会专家认真听取了该标准起草单位标准编写工作的汇报，对标准的编制说明、标准文本及征求意见情况等逐一进行了审查，对标准相关内容提出了修改意见及建议。最后，专家组一致认为该标准的制订可为小型冷库维护与管理提供技术支撑，建议修改完善后尽快上报，进行标准评审。

三 标准编制原则和主要技术内容确定的依据 

（一）编制原则

坚持先进性、科学性、可操作性、实用性相统一。严格执行《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）等有关标准编写方面的标准，在格式和技术内容及表述方面还着重参照了《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》和《食品卫生检验方法 理化部分 总则》（GB/T 5009.1-2003）。

本标准的编写制定过程中以规范小型冷库维护与管理过程中的各项操作技术为总原则。力求展现小型冷库技术在生产上的应用性、合理性以及普遍性。遵循了标准制定过程中的先进性、经济性和适用性原则。在标准的制定过程中严格遵循国家有关方针、政策、法规和规章，严格执行强制性国家标准和行业标准。在标准制定过程中力求做到：技术内容的叙述正确无误；文字表达准确、简明、易懂；标准的构成严谨合理；内容编排、层次划分等符合逻辑与规定。 
（二）主要技术内容确定的依据 

本规范的主要内容是根据我国小型冷库设计与施工、使用与管理有关的国家和行业标准的制定情况，结合30余年来我国高校、科研院所小型冷库研究成果、发表的学术论文和生产现状而提出的。其论据分述如下： 

1 调研情况 

根据标准制定计划，我单位组织人员对国家农产品保鲜工程技术研究中心（天津）、中国科学院理化技术研究所、北京市农林科学院、山东省农业科学院、天津商业大学等10余家科研院所的相关研究人员进行了咨询和调研。对新疆、辽宁、陕西、宁夏、浙江、上海、海南果蔬生产基地的农户、合作社小型冷库进行了实地调研和考察。

通过调研了解目前农产品产地小型冷库应用现状，明确小型冷库维护与管理过程中存在的问题和关键控制点，为《农产品产地小型冷库维护与管理规范》标准的制订奠定基础。  

我国小型冷库维护与管理过程中存在的问题主要包括：（1）缺乏统一设计与建造规范，随意性不较大，小型冷库施工均为小微制冷工程企业，从业人员的专业技术水平、从业时间与经验千差万别，导致施工质量与设备匹配差别较大。（2）用户经济状况、农民冷链保鲜基础知识差别较大，因陋就简，场地、规格、用途不统一。（3）南北方地域气候差异较大，设备运行状况、维护与管理难度大。（4）大多小型冷库无档案，没有设计图、施工监理、验收报告及维修记录。（5）缺乏正常的年度检修、维护与保养，不坏不检修，用时开机、不用停机，缺乏技术人才，整体管理不规范。（6）多数库自用为主，也有很多库以租赁为主，空闲时间超过半年以上，贮藏与预冷兼用型。（7）产地小型冷库总体效益较好，运行费用较少，一般使用2-3年均可收回投资并有盈利，农产品贮藏质量与效益优于大中型冷库。
2 资料汇总情况 

通过网络数据库，我们对国内外的相关标准及文献进行了检索。国内相关标准主要包括：中华人民共和国国家标准4项、地方与团体标准4项。共检索到相关文献国内51篇，外文33篇。在此基础上，对相关文献进行了汇总，对标准制定内容进行了以下说明。 
3 标准主要内容及依据

本标准规定了农产品产地小型冷库维护与管理规范的术语和定义、基本要求和关键技术指标。
（1）小型冷库的库体
目前，我国小型冷库设计与建造缺乏统一标准，多数小型冷库因地制宜、就地取材，因陋就简，没有定期检修与维护保养，管理粗放。多数小型冷库没有机房，露天裸露，风吹日晒，如图3、图4，也没有缓冲间，有的小型冷库甚至没有防雨防冻防护措施。

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]


图3   小型冷库设备安装现场

[image: image5.png]



图4  小型冷库的库体与设备结构示意
（2）设备与温度控制方面
[image: image6.png]AENERERNTKRERS



制冷设备大多数为全封闭分体式机组的单机单控，机组与冷风机一拖一模式，如图5、图6。

[image: image7.jpg]



图5 小微冷库分体式室外制冷机组与室内冷风机机
[image: image8.jpg]



[image: image9.png]


[image: image10.png]



图6 小微冷库一体式机组生产、成品和安装实景
（3）小型冷库使用管理
农产品产地小型冷库的结构、类型多而差异较大，简易粗放和精细规范2种类型，使用管理情况各不相同，但均为全自动控制温度、湿度，如图7，均可以满足生鲜农产品中短期贮藏需求，约20%可满足长期高品质保鲜水平。

[image: image11.jpg]



A.不同微环境温度监测      B.不同贮藏间温度监测   C.库内外温度监测
图7小型冷库正常运行温度变化
（4）小型冷库葡萄保鲜技术效果
重点技术工艺：葡萄无伤采收→分级包装→入库预冷→小包装贮藏，如图8，红提葡萄保鲜5个月，好果率96.3%。
[image: image12.wmf] 


图8 不同葡萄小型冷库保鲜效果
四、关键技术验证

通过前期的调研和资料整理，形成了本标准的框架，经过近1年的研究和实践，标准承担单位对关键技术环节和技术进行了大量研究，并在新疆、宁夏、山东、陕西、天津等果蔬主产区反复实践验证，最终确定了适宜的小型冷库维护与管理技术措施。
（1）小型冷库保鲜效果评价

以红提葡萄为试材，研究普通冷库预冷效果，通过冷库中的低温空气与果蔬接触使其自然降温。普通冷库要求果蔬堆码时包装容器间[image: image13.png]


应有适当的间隙，冷空气以自然对流的方式在库内和容器间循环时，如图9，果温由12℃降至0℃，用时为18～24h，普通冷库预冷时，货堆外层果实温度下降速率显著快于货堆内层果实温度，但或货堆外层果实降温时间也长达22小时，且内层果实温度在预冷24小时的时间内仍未降到设定温度。说明静止预冷虽然操作简单，但是效率低下，预冷时间长，品温均匀性差，包装箱内外部降温速度差异较大。
图9  小型冷库预冷降温速率
实际操作中，通常将果蔬包装箱呈“品”字形码垛，如图10，不仅单次预冷量小，而且人工摆码费时费力，易产生机械伤，导致预冷效率低。
[image: image24.png]



     图10 红提葡萄普通冷库预冷实验图
五、预期的社会和经济效益

我国是生鲜农产品生产与消费大国，其中果蔬年总产量约10.2亿吨，但产地冷库贮藏能力小于2000万吨，低温贮藏率＜10%-20%，据报道，采后损失高达20%~30%，年损失超过7000亿元，其中，因使用管理或维护不当导致的损失占主要因素。而发达国家冷库质量较高、试行专业人员专业化管理，果蔬采后冷链率高达70%-80%，采后损失仅3%~5%。解决了我国目前小型冷库维护与管理标准与规范缺乏的难题，减少了使用失误导致的农产品损耗，延长农产品销售期，稳定销售价格，促进农民增收，同时，对推动我国冷链行业发展和农产品贮运销标准化、产业化具有重要意义。

项目实施过程中实现大宗果蔬小型冷库预冷贮运保鲜示范总量20万kg，减损、增值的社会经济效益约2亿元。
六、采用国际标准情况 

无

七、与现行法律法规和强制性标准的关系

本标准是制定中华人民共和国农业农村部标准《农产品产地小型冷库维护与管理规范》。在标准的制订过程中，严格贯彻国家有关方针、政策、法律和规章，严格执行强制性国家标准和行业标准，与相关的各种基础标准相衔接，遵循了政策性和协调统一性的原则。

八、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见 

建议将《农产品产地小型冷库维护与管理规范》作为推荐性农业行业标准发布实施。 

九、贯彻标准的要求和措施建议 

本标准的宣贯和实施有助于促进产地冷链产业的良性和标准化发展，很大程度上降低果蔬采后损失、提高经营者经济效益。 

建议有关农产品管理部门，积极推广《农产品产地小型冷库维护与管理规范》标准的实施，在果蔬产区的产后流通过程，依据小型冷库技术满足用户需求。

十、废止现行有关标准的建议
无

十一、其他应予说明的事项
主要参考文献
中华人民共和国国家标准 GB/T 30134-2013, 冷库管理规范[S].

中华人民共和国国家标准 GB/T 28009-2011, 冷库安全规程[S].

中华人民共和国国家标准 GB/T 51440-2021, 冷库施工及验收标准[S].

中华人民共和国国家标准 GB 50072-2021, 冷库设计标准[S].

中华人民共和国轻工行业标准 QB/T 5166-2017, 冷库用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)[S].

中华人民共和国地方标准 DB31/T 728-2023, 食品冷库经济运行管理要求[S].

团体标准《国有企业采购管理规范》 T/CFLP 0022-2019. 食品冷库温度检测规程[S].

中华人民共和国地方标准 DB444/T 2161-2019, 冷库安全管理规范[S].

5151郭凯, 刘清江. 小型冷库中箱体水平间距对果蔬预冷效果的影响[J]. 制冷与空调, 2022, 22 (08): 26-31.

程世聪.基于树莓派图像处理的冷库除霜控制方法的实验研究[D].天津商业大学,2022.
马志艳, 石敏. 基于CFD小型冷库预冷过程的数值模拟[J]. 低温与超导, 2021, 49 (07): 67-73.

王文. 冷库制冷设备维修与维护工作要点及对策分析[J]. 机电信息, 2020, (17): 83+85.

石敏.基于CFD的小型冷库节能优化研究[D].湖北工业大学,2021.
陈炳旭. 管好用好冷库[J]. 肉类工业, 2019, (06): 56-57.

刘兆贝. 冷库制冷设备维修问题解析[J]. 新型工业化, 2019, 9 (05): 34-38.

宋金平. 冷库制冷设备维修问题解析[J]. 技术与市场, 2018, 25 (03): 92-93.

小微型冷库[J]. 保鲜与加工, 2017, 17 (04): 5.

蔡婷.小型冷库变频控制系统的设计与实现[D].东北大学,2016.
赵方, 赵霞, 卢青波, 王晓燕. 小型冷库温度自动控制及远程监控系统设计[J]. 中国农机化学报, 2015, 36 (02): 249-252.

王瑞龙. 制冷系统模糊控制器的开发与研究[D].天津商业大学,2017.
张秋玉, 臧润清. 基于冷库维护结构传热量的轮流降温研究[J]. 冷藏技术, 2017, 40 (01): 28-31+35.

苏建良. 大型冷库日常管理的问题及对策分析[J]. 时代金融, 2016, (27): 249-250.

杜世春. 浅谈冷库的节能设计和运行管理[J]. 上海节能, 2016, (08): 429-431.

黄素琴. 基于环节控制的食品冷库管理分析[J]. 中国物流与采购, 2016, (05): 72-73.

张云鸽. 小型冷库化霜回路的改造[J]. 能源与节能, 2015, (03): 149-151.

杨晓玲. 小型组合冷库安装使用及维护[J]. 冷藏技术, 2015, (02): 52-55.

杜丽丽, 王衍智, 周丹. 冷库水融霜系统常见设计及运行管理问题与对策分析[J]. 冷藏技术, 2014, (04): 48-50.

顾建中, 吴有余. 以往冷库的安全状况及其日常运行安全管理的要求和探讨[J]. 制冷技术, 2014, 34 (03): 60-65.

常洁莹. 冷库制冷设备维修与维护工作的要点和对策[J]. 科技创新与应用, 2012, (25): 146.

冷库技术知识第七讲 微型冷库的维护和保养[J]. 云南农业, 2012, (07): 60.

何永梅. 如何建设小型冷库[J]. 蔬菜, 2010, (12): 34.

何永梅, 夏日红. 如何加强小型冷库入库蔬菜的管理[J]. 科学种养, 2010, (10): 55-56.

刘万福. 农村自建农产品保鲜小型冷库应用前景好[J]. 科普天地(资讯版), 2010, (02): 8.

邓虎林. 小型冷库操作台的组建[J]. 装备制造技术, 2009, (03): 189-190.

冯毅, 黄焕文. 冷库能耗问题及结构优化[J]. 低温与超导, 2009, 37 (12): 33-36.

孙宝忠. 美国3S系列冷冻机组的检修及维护[J]. 科技创新导报, 2009, (26): 54.

刘纯利.130吨小型冷库设计与控制[D].合肥工业大学,2008.
王文生.果蔬机械冷库和气调贮藏库建设中的几个问题[C]。玉米深加工国家工程研究中心,国家玉米工程技术研究中心,全国鲜食玉米产业联盟,吉林大学农学部.国家农产品保鲜工程技术研究中心;,2008:
宋亮川,孙晓天. 小型冷库隔热材料及冷桥的选择[J]. 鸡西大学学报, 2005, (01): 63-69.

熊进仿. 小型冷库空间综合利用方案[J]. 制冷与空调(四川), 2004, (02): 41-42.

师雄俊,宁华杰. 冷库监督管理中存在的问题及解决办法的探讨[J]. 湖南畜牧兽医, 2003, (02): 20-21.

赵猛. 小型冷库建造技术[J]. 山西农业, 2003, (04): 49-50.

张保生. 中国冷库的现状与发展趋势[J]. 制冷与空调(四川), 2003, (02): 21-24.

王志杰,冯立祥. 小型冷库的维护管理与技术改造措施(一)[J]. 河北渔业, 2001, (03): 13-14.

王志杰,冯立祥. 小型冷库的维护管理与技术改造措施(二)[J]. 河北渔业, 2001, (04): 9-11.

鲁墨森. 农产品产地现代化冷库的选择和使用(一)[J]. 农村实用工程技术, 2001, (03): 32-33.

单柳成. 小型冷库化霜新方法[J]. 制冷与空调, 2000, (03): 13-16.

何平. 谈规范冷库管理在安全生产中的作用[J]. 冷藏技术, 2000, (01): 30-31.

吕晓瑛. 小型冷库保温材料的优选[J]. 安徽建筑, 1999, (01): 100-101.

王强,董海山,黄国胜,白福成. 小型冷库消毒方法[J]. 中国动物检疫, 1998, (05):

赵明富, 张东亮, 王增宝, 杨顺明. 小型冷库与厨房冷柜的检修技术[J]. 电工技术, 1998, (03): 43-45.

王志清. 多功能综合性小型冷库设计简介[J]. 煤矿设计, 1993, (11): 47-48.

何嘉鹏. 小型冷库单机单蒸发器的热气融霜系统[J]. 流体机械, 1994, (06):

张伟武. 引进冷库除霜方案的评价及选择[J]. 制冷, 1993, (03): 77-79.

杨一凡. 制冷工艺管线设计及安装存在的一些问题[J]. 制冷, 1992, (03): 56-57.

朱正华. 果蔬保鲜小型冷库制冷工艺设计的探讨[J]. 中国果品研究, 1992, (02): 22-24.

李宪光. 小型冷库电热溶霜的控制方式[J]. 制冷, 1991, (01): 68-71.

周乃来. 中间冷却器的并联使用[J]. 制冷技术, 1991, (01): 44.

陈典铮. 对小型冷库设计与安装质量的几点看法[J]. 冷藏技术, 1987, (01): 33-34+37.

Venkatesh D, Tatti M, Hardikar P G, et al. Cold storage management system for farmers based on IoT[J]. Int. J. Recent Trends Eng. Res, 2017, 3(5): 556-561.

Cui B, Gao D, Wang S, et al. Effectiveness and life-cycle cost-benefit analysis of active cold storages for building demand management for smart grid applications[J]. Applied energy, 2015, 147: 523-535.

Yan C, Wang F, Pan Y, et al. A multi-timescale cold storage system within energy flexible buildings for power balance management of smart grids[J]. Renewable Energy, 2020, 161: 626-634.

Zhang Y L, Wang G J. A geometric process repair model for a repairable cold standby system with priority in use and repair[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2009, 94(11): 1782-1787.

Wang J, Ye J. A new repair model and its optimization for cold standby system[J]. Operational Research, 2022: 1-18.

Zhao Y, Zhang X, Xu X, et al. Research progress of phase change cold storage materials used in cold chain transportation and their different cold storage packaging structures[J]. Journal of Molecular Liquids, 2020, 319: 114360.

Roots L. Design of a small-scale, low-cost cold storage system[J]. Cornell University, 2012.

Cooper C E B. COLD STORAGE DESIGN AND ADMINISTRATION[J]. Advances in Food Research, 1974: 113.

Kim W R, Aung M M, Chang Y S, et al. Freshness Gauge based cold storage management: A method for adjusting temperature and humidity levels for food quality[J]. Food control, 2015, 47: 510-519.

Mohammed K. Internet of Things (IoT) Based Cold Storage Management System[C]//2023 5th International Conference on Inventive Research in Computing Applications (ICIRCA). IEEE, 2023: 1512-1516.

Afreen H, Bajwa I S. An IoT-based real-time intelligent monitoring and notification system of cold storage[J]. IEEE Access, 2021, 9: 38236-38253.

Zhang T, Cao C, Liu Y, et al. Design and implementation of kiwi fruit cold storage management system based on RFID[C]//2020 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC). IEEE, 2020: 2194-2198.

Islam M M, Kabir M H, Sattar M A, et al. Management practices in some selected cold storage in Bangladesh[J]. Innov. dev. strategy, 2008, 2(3): 48-54.

Blakey R J, Bower J P, Bertling I. Importance of cold chain maintenance and storage temperature to avocado ripening and quality[C]//I All Africa Horticultural Congress 911. 2009: 555-564.

Wu D, Shen J, Tian S, et al. Experimental study of temperature characteristic and energy consumption of a large-scale cold storage with buried pipe cooling[J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 140: 51-61.

Zhang Y L, Wang G J. A geometric process repair model for a repairable cold standby system with priority in use and repair[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2009, 94(11): 1782-1787.

Li G, Hwang Y, Radermacher R. Review of cold storage materials for air conditioning application[J]. International journal of refrigeration, 2012, 35(8): 2053-2077.

Wu D, Shen J, Tian S, et al. Experimental study of temperature characteristic and energy consumption of a large-scale cold storage with buried pipe cooling[J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 140: 51-61.

Zhao Y, Zhang X, Xu X. Application and research progress of cold storage technology in cold chain transportation and distribution[J]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, 139: 1419-1434.

Sha Y, Hua W, Cao H, et al. Properties and encapsulation forms of phase change material and various types of cold storage box for cold chain logistics: A review[J]. Journal of Energy Storage, 2022, 55: 105426.

**e Y, Li G, Liu D, et al. Experimental study on a small scale of gas hydrate cold storage apparatus[J]. Applied energy, 2010, 87(11): 3340-3346.

Shende S M. Design of cold storage[J]. International Research Journal of Engineering and Technology, 2018, 5: 262-265.

Yadav J S, Shirisha K, Rao C M. Mini cold storage using the parabolic solar trough: An appropriate technology for perishable agricultural product[J]. Mechanical Engineering for Society and Industry, 2022, 2(1): 35-41.

Zhai X, Wang X, Wang C, et al. Experimental investigation of a novel phase change cold storage used for a solar air-conditioning system[J]. HVAC&R Research, 2014, 20(3): 302-310.

Rao C G. Engineering for storage of fruits and vegetables: cold storage, controlled atmosphere storage, modified atmosphere storage[M]. Academic Press, 2015.

Li G, Hwang Y, Radermacher R, et al. Review of cold storage materials for subzero applications[J]. Energy, 2013, 51: 1-17.

Zhang K, Zhao D, Zhai Y, et al. Modelling study of the low-pump-power demand constructal T-shaped pipe network for a large scale radiative cooled-cold storage system[J]. Applied Thermal Engineering, 2017, 127: 1564-1573.

Palomba V, Vasta S, Freni A. Experimental testing of AQSOA FAM Z02/water adsorption system for heat and cold storage[J]. Applied Thermal Engineering, 2017, 124: 967-974.

Palomba V, Vasta S, Freni A. Experimental testing of AQSOA FAM Z02/water adsorption system for heat and cold storage[J]. Applied Thermal Engineering, 2017, 124: 967-974.

Bisht A S, Thakur N S. Pine needle biomass gasification based electricity and cold storage systems for rural Himalayan region: optimal size and site[J]. International Journal of Renewable Energy Technology, 2017, 8(3-4): 211-221.

Cui B, Wang S, Yan C, et al. Evaluation of a fast power demand response strategy using active and passive building cold storages for smart grid applications[J]. Energy Conversion and Management, 2015, 102: 227-238.

Hu C, Li M, Wang Y, et al. Preliminary investigation on pilot-scale photovoltaic-driven cold storage with ice thermal storage based on vapor compression refrigeration cycle[J]. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2021, 45: 101187.

Rao G B, Parthiban A. Study on cold room enhancements for commercial applications-Review[J]. Materials Today: Proceedings, 2023, 80: 2505-2512.

Wang C, He Z, Li H, et al. Evaluation on performance of a phase change material based cold storage house[J]. Energy Procedia, 2017, 105: 3947-3952.

电控器





温控板





分体式制冷设备





膨胀阀





A





B





C





D








[image: image14.jpg]




[image: image15.jpg]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


